LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES SIMPLESMENTE APOIADOS

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

OBSERVAÇÃO: DURANTE A VERIFICAÇÃO, TODOS OS ITENS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS RESPECTIVAS ANOTAÇÕES, ISTO É, NA AUSÊNCIA DE QUALQUER DISPOSITIVO E/OU PARTES DO ANDAIME, A ATIVIDADE NÃO PODERÁ SER EXECUTADA.

ÁREA/LOCAL: ___________________________________________________________ OS Nº: __________________________

TIPO DE SERVIÇO: ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ EQUIPE (NOMES E MATRÍCULAS): ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

LISTA DE VERIFICAÇÃO - INFORMAR S PARA SIM OU N PARA NÃO

( ) A EQUIPE ESTÁ DIMENSIONADA COM NO MÍNIMO TRÊS PROFISSIONAIS PARA INICIAR A MONTAGEM ( ) A EQUIPE ESTÁ CAPACITADA PARA A MONTAGEM (NR 35) ( ) A EQUIPE ESTÁ UTILIZANDO EPI (CAPACETE COM JUGULAR, LUVAS, ÓCULOS, BOTINAS, CINTURÃO, TALABARTE DUPLO) ( ) O PISO/SUPERFÍCIE/BASE ESTÁ ADEQUADO E RESISTENTE PARA INICIAR A MONTAGEM ( ) AS TRAVAS PARAFUSOS DE ENCAIXE DOS MONTANTES ESTÃO FUNCIONANDO ( ) AS RODAS OU BASES NIVELADORAS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E COM TRAVAS ( ) PARA USO SOBRE RODAS, A BASE POSSUI BARRAS PARALELAS (APENAS EM CASO PARA USO DE RODAS) ( ) O ANDAIME DISPONIBILIZA DE BARRAS DIAGONAIS A CADA DOIS MONTANTES PARA ESTABILIZA-LO ( ) O ANDAIME POSSUI ESCADAS PRÓPRIAS DE ACESSO ( ) O ANDAIME ESTA EM PRUMO, ESTAIADO OU PRESO A EDIFICAÇÃO ( ) A ÁREA EM TORNO DO ANDAIME ESTÁ SINALIZADA E ISOLADA CONTRA COLISÕES E TRANSEUNTES ( ) AS PRANCHAS DO ANDAIME ESTÃO INSTALADAS SEM DEIXAR FRESTAS E FIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES ( ) O ASSOALHO DO ANDAIME ESTA TOTALMENTE FECHADO COM PRANCHAS ESPECÍFICAS E RODAPÉS ( ) FOI EFETUADA A ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) ( ) O ANDAIME TEM GUARDA – CORPO, COM EXCEÇÃO DO LADO DE TRABALHO ( ) A ESTRUTURA DO ANDAIME NÃO APRESENTA SINAIS DE CORROSÃO ( ) OS SERVIDORES ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA O TRABALHO EM ALTURA ( ) É PROIBIDO UTILIZAR NA PLATAFORMA DE TRABALHO OUTROS MEIOS DE ACESSO PARA ATINGIR LUGARES MAIS ALTOS ( ) TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESTÃO SENDO IÇADOS POR MEIOS ADEQUADOS ( ) TODOS OS RISCOS DE CONTATO COM REDES ELÉTRICAS, CABOS OU EXTENSÕES ELÉTRICAS ESTÃO SOBRE CONTROLE ( ) O ANDAIME DEVERÁ SER DESMONTADO PELA MESMA EQUIPE QUE O MONTOU

OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

| DATA INÍCIO: _____/_____/_________ DATA FINAL: _____/_____/_________ |
| --- |
| RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO |
| NOME: __________________________________________________________ | ______________________________________ [assinatura] |
| FUNÇÃO: ______________________________ MATRÍCULA: _______________ |  |